## switch_on
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  | 开关编号: | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  | 开关型号: | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 合闸 |  | 日期 | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{hz_u_ue}} |  | 速度定义 | 1
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) | 合闸辅开配合时间(ms)
{{hz_A1}} | {{hz_time_A1}} |  | {{hz_jump_time_A1}} | {{hz_jump_times_A1}} | {{hz_btq}} | {{hz_coop_off_time}}
{{hz_B1}} | {{hz_time_B1}} |  | {{hz_jump_time_B1}} | {{hz_jump_times_B1}}
{{hz_C1}} | {{hz_time_C1}} |  | {{hz_jump_time_C1}} | {{hz_jump_times_C1}}
| 行程(mm) |  | 超程(mm) | 开距(mm) | 刚合平均速度(m/s) |  | 平均速度(m/s)
| {{hz_xc}} |  | {{hz_cc}} | {{hz_kj}} | {{hz_ghpjsd}} |  | {{hz_pjsd}}
hz_png
结论: |  |  |  | 试验员: |  | 实验日期:
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  | 开关编号: | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  | 开关型号: | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 分闸 |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{fz_u_ue}} |  | 速度定义 |  | 1
相位 | 分闸时间 (ms) |  | 弹跳时间 (ms) | 弹跳 次数 | 不同期 (ms) | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{fz_A1}} | {{fz_time_A1}} |  | {{fz_jump_time_A1}} | {{fz_jump_times_A1}} | {{fz_btq}} | {{fz_coop_off_time}}
{{fz_B1}} | {{fz_time_B1}} |  | {{fz_jump_time_B1}} | {{fz_jump_times_B1}}
{{fz_C1}} | {{fz_time_C1}} |  | {{fz_jump_time_C1}} | {{fz_jump_times_C1}}
| 行程 (mm) | 超程 (mm) | 开距 (mm) | 刚分平均速度 | 平均速度 (m/s) | 过冲行程 (mm) | 反弹幅值(mm)
| {{fz_xc}} | {{fz_cc}} | {{fz_kj}} | {{fz_gfpjsd}} | {{fz_pjsd}} | {{fz_gcxc}} | {{fz_ftfz}}
fz_png
结论: |  |  |  | 试验员: |  | 实验日期:
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  | 开关编号: | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  | 开关型号: | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 合分闸 |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{hf_u_ue}} |  | 速度定义 |  | 1
相位 |  |  | 金短时间(ms)
{{hf_A1}} |  |  | {{hf_jdsj_A1}}
{{hf_B1}} |  |  | {{hf_jdsj_B1}}
{{hf_C1}} |  |  | {{hf_jdsj_C1}}
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) |  | 合闸辅开 配合时间(ms)
{{hf_A1}} | {{hf_on_time_A1}} |  | {{hf_on_jump_time_A1}} | {{hf_on_jump_times_A1}} | {{hf_on_btq}} |  | {{hf_on_coop_off_time}}
{{hf_B1}} | {{hf_on_time_B1}} |  | {{hf_on_jump_time_B1}} | {{hf_on_jump_times_B1}}
{{hf_C1}} | {{hf_on_time_C1}} |  | {{hf_on_jump_time_C1}} | {{hf_on_jump_times_C1}}
行程(mm) |  |  | 超程(mm) | 开距(mm) | 刚合平均速度 | 平均速度 (m/s) | 最大速度 (m/s)
{{hf_on_xc}} |  |  | {{hf_on_cc}} | {{hf_on_kj}} | {{hf_on_ghpjsd}} | {{hf_on_pjsd}} | {{hf_on_zdsd}}
相位 | 分闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) |  | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{hf_A1}} | {{hf_off_time_A1}} |  | {{hf_off_jump_time_A1}} | {{hf_off_jump_times_A1}} | {{hf_off_btq}} |  | {{hf_off_coop_off_time}}
{{hf_B1}} | {{hf_off_time_B1}} |  | {{hf_off_jump_time_B1}} | {{hf_off_jump_times_B1}}
{{hf_C1}} | {{hf_off_time_C1}} |  | {{hf_off_jump_time_C1}} | {{hf_off_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) | 刚分平均速度 | 平均速度(m/s) | 过冲行程 (mm) | 反弹幅值(mm)
{{hf_off_xc}} |  | - | {{hf_off_kj}} | {{hf_off_gfpjsd}} | {{hf_off_pjsd}} | {{hf_off_gcxc}} | {{hf_off_ftfz}}
结论: |  |  |  | 试验员: |  | 实验日期:
hf_png
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  | 开关编号: | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  | 开关型号: | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 分合分闸 |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{fhf_u_ue}} |  | 速度定义 |  | 1
相位 |  |  | 金短时间(ms) |  |  | 无流时间(ms)
{{fhf_A1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_A1}} |  |  | {{fhf_off1_wlsj_A1}}
{{fhf_B1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_B1}} |  |  | {{fhf_off1_wlsj_B1}}
{{fhf_C1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_C1}} |  |  | {{fhf_off1_wlsj_C1}}
相位 | 一分时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) |  | 一分辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_off1_time_A1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_A1}} | {{fhf_off1_jump_times_A1}} | {{fhf_off1_btq}} |  | {{fhf_off1_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_off1_time_B1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_B1}} | {{fhf_off1_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_off1_time_C1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_C1}} | {{fhf_off1_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) | 刚分平均速度 | 平均速度(m/s) | 过冲行程 (mm) | 反弹幅值(mm)
{{fhf_off1_xc}} |  | - | {{fhf_off1_kj}} | {{fhf_off1_gfpjsd}} | {{fhf_off1_pjsd}} | {{fhf_off1_gcxc}} | {{fhf_off1_ftfz}}
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) |  | 合闸辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_on_time_A1}} |  | {{fhf_on_jump_time_A1}} | {{fhf_on_jump_times_A1}} | {{fhf_on_btq}} |  | {{fhf_on_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_on_time_B1}} |  | {{fhf_on_jump_time_B1}} | {{fhf_on_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_on_time_C1}} |  | {{fhf_on_jump_time_C1}} | {{fhf_on_jump_times_C1}}
行程(mm) |  |  | 超程(mm) | 开距(mm) | 刚合平均速度 | 平均速度 (m/s) | 最大速度 (m/s)
{{fhf_on_xc}} |  |  | {{fhf_on_cc}} | {{fhf_on_kj}} | {{fhf_on_ghpjsd}} | {{fhf_on_pjsd}} | {{fhf_on_zdsd}}
相位 | 二分时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) | 弹跳次数 | 不同期(ms) |  | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_off2_time_A1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_A1}} | {{fhf_off2_jump_times_A1}} | {{fhf_off2_btq}} |  | {{fhf_off2_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_off2_time_B1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_B1}} | {{fhf_off2_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_off12time_C1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_C1}} | {{fhf_off2_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) | 刚分平均速度 | 平均速度(m/s) | 过冲行程 (mm) | 反弹幅值(mm)
{{fhf_off2_xc}} |  | - | {{fhf_off2_kj}} | {{fhf_off2_gfpjsd}} | {{fhf_off2_pjsd}} | {{fhf_off2_gcxc}} | {{fhf_off2_ftfz}}
结论: |  |  | 试验员: |  |  | 实验日期:
fhf_png

## with_auto_test
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 合闸 |  |  |  |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{hz_u_ue}} |  |  |  |  | 速度定义 |  | 1
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  |  | 弹跳次数 |  | 不同期(ms) |  | 合闸辅开配合时间(ms)
{{hz_A1}} | {{hz_time_A1}} |  | {{hz_jump_time_A1}} |  |  | {{hz_jump_times_A1}} |  | {{hz_btq}} |  | {{hz_coop_off_time}}
{{hz_B1}} | {{hz_time_B1}} |  | {{hz_jump_time_B1}} |  |  | {{hz_jump_times_B1}}
{{hz_C1}} | {{hz_time_C1}} |  | {{hz_jump_time_C1}} |  |  | {{hz_jump_times_C1}}
| 行程(mm) |  | 超程(mm) |  |  | 开距(mm) |  | 刚合平均速度(m/s) |  |  | 平均速度(m/s)
| {{hz_xc}} |  | {{hz_cc}} |  |  | {{hz_kj}} |  | {{hz_ghpjsd}} |  |  | {{hz_pjsd}}
hz_png
结论: | [5 empty] | 试验员: |  |  |  | 实验日期:
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 分闸 |  |  |  |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{fz_u_ue}} |  |  |  |  | 速度定义 |  | 1
相位 | 分闸时间 (ms) |  | 弹跳时间 (ms) |  |  | 弹跳 次数 |  | 不同期 (ms) |  | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{fz_A1}} | {{fz_time_A1}} |  | {{fz_jump_time_A1}} |  |  | {{fz_jump_times_A1}} |  | {{fz_btq}} |  | {{fz_coop_off_time}}
{{fz_B1}} | {{fz_time_B1}} |  | {{fz_jump_time_B1}} |  |  | {{fz_jump_times_B1}}
{{fz_C1}} | {{fz_time_C1}} |  | {{fz_jump_time_C1}} |  |  | {{fz_jump_times_C1}}
行程 (mm) |  | 超程 (mm) |  | 开距 (mm) |  | 刚分平均速度 |  | 平均速度 (m/s) |  | 过冲行程(mm) | 反弹幅值(mm)
{{fz_xc}} |  | {{fz_cc}} |  | {{fz_kj}} |  | {{fz_gfpjsd}} |  | {{fz_pjsd}} |  | {{fz_gcxc}} | {{fz_ftfz}}
fz_png
结论: | [5 empty] | 试验员: |  |  |  | 实验日期:
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 合分闸 |  |  |  |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{hf_u_ue}} |  |  |  |  | 速度定义 |  | 1
相位 |  |  | 金短时间(ms)
{{hf_A1}} |  |  | {{hf_jdsj_A1}}
{{hf_B1}} |  |  | {{hf_jdsj_B1}}
{{hf_C1}} |  |  | {{hf_jdsj_C1}}
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  | 弹跳次数 |  |  | 不同期(ms) |  |  | 合闸辅开 配合时间(ms)
{{hf_A1}} | {{hf_on_time_A1}} |  | {{hf_on_jump_time_A1}} |  | {{hf_on_jump_times_A1}} |  |  | {{hf_on_btq}} |  |  | {{hf_on_coop_off_time}}
{{hf_B1}} | {{hf_on_time_B1}} |  | {{hf_on_jump_time_B1}} |  | {{hf_on_jump_times_B1}}
{{hf_C1}} | {{hf_on_time_C1}} |  | {{hf_on_jump_time_C1}} |  | {{hf_on_jump_times_C1}}
行程(mm) |  |  | 超程(mm) |  | 开距(mm) |  | 刚合平均速度 |  | 平均速度 (m/s) |  | 最大速度 (m/s)
{{hf_on_xc}} |  |  | {{hf_on_cc}} |  | {{hf_on_kj}} |  | {{hf_on_ghpjsd}} |  | {{hf_on_pjsd}} |  | {{hf_on_zdsd}}
相位 | 分闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  |  | 弹跳次数 |  |  | 不同期(ms) |  | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{hf_A1}} | {{hf_off_time_A1}} |  | {{hf_off_jump_time_A1}} |  |  | {{hf_off_jump_times_A1}} |  |  | {{hf_off_btq}} |  | {{hf_off_coop_off_time}}
{{hf_B1}} | {{hf_off_time_B1}} |  | {{hf_off_jump_time_B1}} |  |  | {{hf_off_jump_times_B1}}
{{hf_C1}} | {{hf_off_time_C1}} |  | {{hf_off_jump_time_C1}} |  |  | {{hf_off_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) |  | 刚分平均速度 |  | 平均速度(m/s) |  | 过冲行程 (mm) |  | 反弹幅值(mm)
{{hf_off_xc}} |  | - | {{hf_off_kj}} |  | {{hf_off_gfpjsd}} |  | {{hf_off_pjsd}} |  | {{hf_off_gcxc}} |  | {{hf_off_ftfz}}
结论: | [5 empty] | 试验员: |  |  |  | 实验日期:
hf_png
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
操作命令 |  |  | 分合分闸 |  |  |  |  | 日期 |  | {{oper_date}}
U - U/Ue - Ue |  |  | {{fhf_u_ue}} |  |  |  |  | 速度定义 |  | 1
相位 |  |  | 金短时间(ms) |  |  |  |  | 无流时间(ms)
{{fhf_A1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_A1}} |  |  |  |  | {{fhf_off1_wlsj_A1}}
{{fhf_B1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_B1}} |  |  |  |  | {{fhf_off1_wlsj_B1}}
{{fhf_C1}} |  |  | {{fhf_off1_jdsj_C1}} |  |  |  |  | {{fhf_off1_wlsj_C1}}
相位 | 一分时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  |  | 弹跳次数 |  | 不同期(ms) |  | 一分辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_off1_time_A1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_A1}} |  |  | {{fhf_off1_jump_times_A1}} |  | {{fhf_off1_btq}} |  | {{fhf_off1_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_off1_time_B1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_B1}} |  |  | {{fhf_off1_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_off1_time_C1}} |  | {{fhf_off1_jump_time_C1}} |  |  | {{fhf_off1_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) |  | 刚分平均速度 |  | 平均速度(m/s) |  | 过冲行程 (mm) |  | 反弹幅值(mm)
{{fhf_off1_xc}} |  | - | {{fhf_off1_kj}} |  | {{fhf_off1_gfpjsd}} |  | {{fhf_off1_pjsd}} |  | {{fhf_off1_gcxc}} |  | {{fhf_off1_ftfz}}
相位 | 合闸时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  | 弹跳次数 |  | 不同期(ms) |  |  | 合闸辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_on_time_A1}} |  | {{fhf_on_jump_time_A1}} |  | {{fhf_on_jump_times_A1}} |  | {{fhf_on_btq}} |  |  | {{fhf_on_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_on_time_B1}} |  | {{fhf_on_jump_time_B1}} |  | {{fhf_on_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_on_time_C1}} |  | {{fhf_on_jump_time_C1}} |  | {{fhf_on_jump_times_C1}}
行程(mm) |  |  | 超程(mm) |  | 开距(mm) |  | 刚合平均速度 |  | 平均速度 (m/s) |  | 最大速度 (m/s)
{{fhf_on_xc}} |  |  | {{fhf_on_cc}} |  | {{fhf_on_kj}} |  | {{fhf_on_ghpjsd}} |  | {{fhf_on_pjsd}} |  | {{fhf_on_zdsd}}
相位 | 二分时间(ms) |  | 弹跳时间(ms) |  | 弹跳次数 |  | 不同期(ms) |  |  | 分闸辅开 配合时间(ms)
{{fhf_A1}} | {{fhf_off2_time_A1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_A1}} |  | {{fhf_off2_jump_times_A1}} |  | {{fhf_off2_btq}} |  |  | {{fhf_off2_coop_off_time}}
{{fhf_B1}} | {{fhf_off2_time_B1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_B1}} |  | {{fhf_off2_jump_times_B1}}
{{fhf_C1}} | {{fhf_off12time_C1}} |  | {{fhf_off2_jump_time_C1}} |  | {{fhf_off2_jump_times_C1}}
行程(mm) |  | 超程 (mm) | 开距(mm) |  | 刚分平均速度 |  | 平均速度(m/s) |  | 过冲行程 (mm) |  | 反弹幅值(mm)
{{fhf_off2_xc}} |  | - | {{fhf_off2_kj}} |  | {{fhf_off2_gfpjsd}} |  | {{fhf_off2_pjsd}} |  | {{fhf_off2_gcxc}} |  | {{fhf_off2_ftfz}}
结论: |  |  |  |  | 试验员: |  |  |  |  | 实验日期:
fhf_png
高压开关机械特性报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
实验 类型 | 试验 电压 | 试验 次序 | 结 果 | 相 别 | 动作 时间 | 弹跳 时间 | 弹跳 时间 | 三相 不同期 | 开距 | 行程 | 刚合分 平均 速度 | 平均 速度

## lrt_hvt_zkc_at
高压开关试验综合报告
单位名称: |  | {{dep_name}} |  |  |  | 开关编号: |  | {{switch_no}}
线路名称: |  | {{line_name}} |  |  |  | 开关型号: |  | {{switch_model}}
回路电阻 |  | A相 电阻 | A相 评判 | B相 评判 | B相 电阻 | C相 电阻 | C相 电阻 | 电阻 阈值 | 电流 | 电流 评判 | 电流 阈值
{{lrt_oper_date}} |  | {{lrt_ra}} | {{lrt_ra_r}} | {{lrt_rb}} | {{lrt_rb_r}} | {{lrt_rc}} | {{lrt_rc_r}} | {{lrt_rth}} | {{lrt_c}} | {{lrt_c_r}} | {{lrt_cth}}
耐压试验 |  | DC电流 |  | AC电流 |  | 评判
{{wvt_oper_date}} |  | {{wvt_dc}} |  | {{wvt_ac}} |  | {{wvt_result}}
机械特性试验报告
实验 类型 | 试验 电压 | 试验 次序 | 结 果 | 相 别 | 动作 时间 | 弹跳 时间 | 弹跳 时间 | 三相 不同期 | 开距 | 行程 | 刚合分 平均 速度 | 平均 速度